南充农产品质量监测检验中心

仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购

询

价

文

件

南充农产品质量监测检验中心

2022年5月

目录

第一章  询价邀请

第二章  询价须知

第三章  采购项目技术和商务要求

第四章  报价文件编制要求

第五章  询价评审

第六章  采购合同主要条款

# 第一章  询价邀请

各潜在供应商：

南充农产品质量监测检验中心因农产品质量安全检测工作需要，询价采购一批仪器及配件、化学试剂、检测耗材，欢迎贵公司按照本邀请函的有关要求前来报价。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：南充农产品质量监测检验中心仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购。

2、采购人：南充农产品质量监测检验中心。

二、资金情况

资金来源：2022年度市级农产品质量安全监测项目（财政资金）。

报价限额：第一包（仪器及配件）不高于29.4万元；第二包（化学试剂）不高于29.7万元；第三包（检测耗材）不高于29.6万元。

三、采购项目简介

第一包：试验仪器及装置（仪器及配件），省政府采购品目编码A021006；

第二包：基础化学品及相关产品（化学试剂），省政府采购品目编码A17；

第三包：其他货物类（检测耗材），省政府采购品目编码A9999。

各包采购清单及技术要求详见本文件第三章。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在南充市农业农村局网站（http://nyncj.nanchong.gov.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备的条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、每包内供应商之间，单位负责人不是同一人或者不存在直接控股、管理关系；

7、未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8、供应商及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录；

9、本项目不接受联合体询价。

10、供应商可自行确定参加本次采购项目三包中任一包或两包或全部三包的报价。

六、供应商获得询价文件方式

在南充市农业农村局网站（http://nyncj.nanchong.gov.cn/）通知公告栏目免费下载本文件。

七、供应商递交报价文件、缴纳询价保证金截止时间和地点

截止时间：2022年5月17日下午15：00（北京时间）。

地点：南充农产品质量监测检验中心四楼检测室（南充市顺庆区滨江北路市政新区四号楼南区）。

报价文件必须在要求的递交截止时间前送达规定地点，同时缴纳询价保证金2000元。未缴纳询价保证金的供应商的报价文件，或者逾期送达、密封和标注错误的报价文件，采购人不予接受。

报价现场递交报价文件者须为报价单位法定代表人或其委托的授权代表（须单独提供法定代表授权委托书原件一份），并在供应商签到表上签字确认。

本次采购不接收邮寄的报价文件。

特别提示：本次采购项目中的三包将分别独立评审，同时参加其中两包或全部三包报价的供应商，必须分别递交各包的报价文件，并分别缴纳各包的询价保证金。

八、供应商接受资格审查及参加询价时间、地点

时间：2022年5月17日下午15：00（北京时间）。

地点：南充农产品质量监测检验中心四楼检测室（南充市顺庆区滨江北路三段市政新区四号楼南区）。

资格审查结束后，立即组织询价。

九、联系方式

采购人：南充农产品质量监测检验中心

通讯地址：南充市顺庆区滨江北路三段市政新区4号楼南区

联 系 人：李先生

联系电话：0817-2812680，17765566037

监督单位：南充市农业农村局党建科

联 系 人：尹先生

联系电话：0817-2390780

# 第二章  询价须知

一、供应商须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邀请供应商 方式 | 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 第一包（仪器及配件）采购预算29.4万元；第二包（化学试剂）采购预算29.7万元；第三包（检测耗材）采购预算29.6万元。超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 联合体询价 | 不允许联合体询价。 |
| 4 | 询价保证金 | 供应商递交报价文件时，现场交纳询价保证金2000元。未确定为成交供应商的当场退还保证金；确定为成交供应商并签订合同者，在采购合同签订后立即退还保证金；违反询价规定恶意破坏询价秩序或确定为成交供应商后不签订合同者，不退还保证金。 同时参加两包或者全部三包报价的供应商，需分别缴纳各包的询价保证金。 |
| 5 | 询价情况 公告 | 询价采购结果在南充市农业农村局网站通知公告栏中予以公告。 |
| 6 | 询价咨询 | 联系电话：0817-2812680 |
| 7 | 询价监督 | 联系电话：0817-2390780 |
| 8 | 成交通知书 领取 | 询价采购结果公告在南充市农业农村局网站上发布后，请成交供应商凭单位介绍信和经办人身份证及身份证复印件到南充农产品质量监测检验中心三楼301室（南充市顺庆区滨江北路三段市政新区四号楼南区）领取成交通知书。联系电话：0817-2812680。 |

二、总则

1、适用范围

（1）本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物采购。

（2）本询价文件的解释权归采购人所有。

2、采购主体和监督单位

本次询价的采购人是南充农产品质量监测检验中心。

本次询价的监督单位是南充市农业农村局党建科。

3、合格供应商

（1）具备法律法规和本询价文件规定的资格条件；

（2）不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

4、询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

三、报价文件

1、报价文件的编制和签署

（1）参加询价的供应商应按照询价文件的要求，准备报价文件。报价文件分为资格证明及技术商务响应文件、报价明细表两部分，分册装订，均为一式一份。

（2）报价文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。由供应商的法定代表人本人或其授权代表在规定签章处签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效报价文件。

（3）报价文件统一用A4幅面纸，装订应牢固、不易散落。

（4）同时参加两包或全部三包报价的供应商，必须分别准备各包的报价文件（包括资格证明及技术商务响应文件、报价明细表）。

2、报价文件的密封、标注和递交

（1）报价文件的密封、标注

资格证明及技术商务响应文件、报价明细表分别装订成册，分别密封在两个密封袋。密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖公章。在密封袋的最外层清楚地标明“资格证明及技术商务响应文件”或“报价明细表”、采购项目名称、包号及简称（第一包简称仪器及配件、第二包简称化学试剂、第三包简称检测耗材）、供应商名称。同时参加其中两包或全部三包报价的供应商，必须每包分别密封、标注资格证明及技术商务响应文件、报价明细表。未按以上要求进行密封和标注的报价文件，采购人将拒收。

（2）报价文件的递交

供应商应在询价文件规定的提交报价文件截止时间前，将报价文件密封后送达询价地点，现场递交报价文件。在规定的递交报价文件截止时间后送达的报价文件，为无效报价文件，采购人不予接收。同时参加其中两包或全部三包报价的供应商，必须分别递交各包的报价文件。

（3）本次采购不接收邮寄的报价文件。

四、询价评审

询价评审按照有关法律制度和本文件第五章的规定进行。

五、成交事项

1、成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

2、供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，采购人将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交供应商报价文件中的地址发出成交通知书。

3、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

六、合同事项

1、成交供应商应在收到成交通知书之日起3个工作日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格，不退还询价保证金。

2、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议；所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件确定的事项进行修改。

3、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第1位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

4、询价文件、成交供应商提交的报价文件、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的合同组成内容。

5、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

7、本项目采购人将严格按照采购相关法律法规要求进行验收。

8、验收结果合格的，采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

七、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

1、提供虚假材料谋取成交；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3、与采购人或其他供应商恶意串通；

4、向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5、成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

6、未按照询价文件确定的事项签订采购合同或者签订合同后不严格执行；

7、将采购合同转包或者违规分包；

8、提供假冒伪劣产品；

9、擅自变更、中止或者终止采购合同；

10、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

11、法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形之一的，按照规定追究法律责任，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效，不退还询价保证金，纳入采购人供应商黑名单，三年内不得参加采购人组织的所有采购项目。

# 第三章  采购项目技术和商务要求

一、采购清单及技术要求

1、第一包 仪器及配件

| 序号 | 品牌及货名 | 型号 货号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 析维高纯氮气发生器 | Y-HN01 | 1.专用于GC或同等需求氮气气源，采用复合进口碳分子筛，有效除去空气中氧、水、烃类等杂质，所产氮气纯度不低于钢瓶气； 2.输出压力≥70 psi； 3.氮气流速范围0-1 L/min，实测纯度≥99.999％； 4.内置一台进口无油空气压缩机集成的超空压系统，总产气量≥90 L/min； 5.内置20L，304不锈钢储气罐； 6.噪音水平：不高于55分贝； 7.内置进口精密过滤系统（除尘、除油）：除尘精度为0.01μm，除油精度为0.001 mg/m1； 8.多重除水，氮气压力露点:≤－68℃； 9.外置一台监测报警器,实时监控气体质量，在气体质量不满足实验需求时，可实现主动预警。 10.定制一路空气，空气流速范围：0-1 L/min（配置补集阱：BHT-2） 11.含安装服务和安装包（安装辅材）。 | 套 | 1 |
| 2 | “Anton Paar”Multicube48 创新型敞口石墨消解仪 | Multicube48 | 1.48位高精度石墨消解仪主机，一台。2.智能控制终端，一套。3.50 mL PP超净消化瓶、管盖及配套漏斗回流盖，200套。4.24位样品管移动控制架，4套。5.样品通量：48。6.样品瓶体积：50 ml。7.温度范围：室温-180℃；控温精度：0.1℃。8.最长单次运行时间：450天。9.彩色触摸屏：5.4英寸，可实时显示温度曲线。10.接口：USB。11.仪器主机功率：大于700W。 | 套 | 1 |
| 3 | 德国赫斯曼opus-H3智能电子分液器 | H658105030 | 1.规格：50 ml。 2.移液范围1.00-500.00（最大单位50 ml，自动添加），最小分度：小数点后两位。 3.精度(A)，分液模式：≤0.6%，步进模式：≤0.5%。 4.误差，分液模式：≤0.2%，步进模式：≤0.25%。 5.标准配置全套。 | 台 | 1 |
| 4 | “Agilent”气相色谱仪配套衬管 | 5190-5112-005 | 超高惰性，不分流，玻璃砂芯，底部，870 μL，5个/包 | 包 | 12 |
| 5 | “Agilent”气相色谱仪配套衬管 | 5190-4006 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，浅凹坑，2 mm内径，5个/包 | 包 | 5 |
| 6 | “Agilent” 气相色谱仪配套进样口隔垫 | 5183-4757 | 流失性与温度经过优化(BTO)的不粘连进样口隔垫，最高进样口温度：400°C，直径：11 mm，50个/包 | 包 | 2 |
| 7 | “Agilent”气相色谱仪配套分流平板 | 5190-6145 | 超高惰性，含垫圈，10个/包 | 包 | 2 |
| 8 | “Agilent” 相色谱仪配套进样针 | 5181-8810 | ALS进样针，5 µL，固定式针头，23-26/42/锥形针尖，6个/包 | 包 | 2 |
| 9 | “Agilent” 相色谱仪配套进样针 | G4513-80242 | ALS进样针，蓝色系列，25 µL，固定式针头，23-26/42/锥形针尖，1个/包 | 包 | 2 |
| 10 | “Agilent” 相色谱仪配套进样针 | G4513-80244 | ALS进样针，蓝色系列，50 µL，固定式针头，23-26/42/锥形针尖，1个/包 | 包 | 2 |
| 11 | “Agilent” 密封垫圈 | 5062-3514 | 密封垫圈，内径0.5 mm，15%石墨/85%Vespel，适用于0.32 mm色谱柱，10个/包 | 包 | 4 |
| 12 | “Agilent” 密封垫圈 | 5062-3508 | 密封垫圈，内径0.4 mm，经过预老化，用于MSD接口，15%石墨/85%Vespel，适用于0.25 mm色谱柱，长型，10个/包 | 包 | 2 |
| 13 | “Agilent” 密封垫圈 | 5181-3323 | 密封垫圈，0.4 mm内径，15%石墨/85%Vespel，适用于0.1至0.25 mm色谱柱，10个/包 | 包 | 4 |
| 14 | “Agilent” 密封垫圈 | 5181-3308 | 长型密封垫圈，无孔，15%/85%石墨/Vespel，10个/包 | 包 | 2 |
| 15 | “Agilent” 密封垫圈 | 5190-4054 | 短密封垫圈，无孔，15%石墨/85%Vespel，10个/包 | 包 | 2 |
| 16 | “Agilent” 聚酰亚胺/石墨密封垫圈 | G3188-27501 | 可塑金属密封垫圈，UltiMetal Plus，内径0.4 mm，适用于0.1至0.25 mm内径熔融石英管，10个/包 | 包 | 2 |
| 17 | “Agilent” 柱螺帽 | 5020-8294 | 死堵头，手紧式，303不锈钢，1个/包 | 包 | 6 |
| 18 | “Agilent”气相质谱仪配套灯丝 | G7005-60061 | 高温EI离子源，用于GCMS备件，1只/盒 | 盒 | 4 |
| 19 | “Agilent” 大容量通用气体捕集阱 | RMSN-2 | 大容量通用捕集阱，氮气，1/8英寸，250 psig，1个/包 | 包 | 2 |
| 20 | “北京吉天”AS-90/160位样品盘 | 211000004 | 1个/盒 | 盒 | 1 |
| 21 | “北京吉天”砷灯 | 301000038 | 1个/盒 | 盒 | 1 |
| 22 | “Eppendorf”旋转式移液器支架 2 | 3116000015 | 可以容纳多达6个手动单通道或多通道Eppendorf移液器，可以存放当前所有手动移液器（包括Eppendorf Research®、Research® plus、Reference®、Reference®2或Biomaster®）和大多数老款移液器，1个/箱 | 箱 | 8 |

2、第二包 化学试剂

| 序号 | 品牌及货名 | 型号 货号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨基甲酸盐OPA稀释剂 o-Phthalaldehyde Diluent | CB910 | 4瓶×950ml/箱 | 箱 | 1 |
| 2 | 氨基甲酸盐水解试剂Hydrolysis Reagent C47 | CB130 | 4瓶×950ml/箱 | 箱 | 1 |
| 3 | “阿拉丁”乙酸铵 | A112060-25g | for LC-MS,≥99.0%，25g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 4 | “阿拉丁”甲酸铵 | A100186-25g | for LC-MS,≥99.0%，25g/瓶 | 瓶 | 2 |
| 5 | GBW(E)100304乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | TOXIN-TBW5 | 1.5mL/支 | 支 | 1 |
| 6 | GBW(E)090015a黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | TOXIN-TBW1 | 1.5mL/支 | 支 | 1 |
| 7 | GBW(E)100301甲醇中玉米赤霉烯酮 | TOXIN-TBW2 | 1.5mL/支 | 支 | 1 |
| 8 | GBW(E) 100611花生酱中黄曲霉毒素B1成分分析标准物质 | TOXIN-JTBW13 | 21g/袋 | 袋 | 1 |
| 9 | GBW(E)100385玉米全粉玉米赤霉烯酮成分标准物质 | TOXIN-JTBW4 | 100g/袋 | 袋 | 1 |
| 10 | 玉米粉-呕吐毒素 A | TOXIN-JTZK-037 | 50g/袋 | 袋 | 1 |
| 11 | GBW（E）100814 玉米粉中黄曲霉毒素B1成分分析标准物质（Ⅱ） | TOXIN-JTBW20 | 50g/袋 | 袋 | 1 |
| 12 | GBW(E)100303甲醇中赭曲霉毒素A | TOXIN-YTBW4 | 1.5mL/支 | 支 | 1 |
| 13 | GBW（E）100820 全麦粉中赭曲霉毒素A成分分析标准物质（Ⅲ） | TOXIN-JTBW26 | 50g/袋 | 袋 | 1 |
| 14 | GBW（E）100811 大米粉中黄曲霉毒素B1成分分析标准物质（Ⅰ） | TOXIN-JTBW17 | 35g/袋 | 袋 | 1 |
| 15 | “Agilent”分散萃取试剂盒 | 5982-5056 | 15 mL离心管，含150 mg PSA、900 mg MgSO4，50个/包 | 包 | 50 |
| 16 | “Agilent”分散萃取试剂盒 | 5982-5256 | 15mL离心管，每个含 150 mg PSA，15 mgGCB，885 mgMgSO4，50个/包 | 包 | 10 |
| 17 | “Agilent”QuEChERS萃取盐包 | 5982-7650 | 200个/包（含4 g MgSO4，1 g NaCl，1g二水合柠檬酸三钠，0.5 g半水柠檬酸氢二钠） | 包 | 20 |
| 18 | “艾杰尔”分散萃取试剂盒 | MS-PA1011 | 15 mL离心管，含150 mg PSA、900 mg MgSO4(Anhydrous)，50个/包 | 包 | 100 |
| 19 | “艾杰尔”Cleanert LipoNo净化管 | MS-LN0415 | 15 mL，50支/盒 | 盒 | 100 |

3、第三包 检测耗材

| 序号 | 品牌及货名 | 型号 货号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Shimadzu”固相萃取小柱（石墨化炭复合氨基小柱） | 5010-68327 | 石墨化炭复合氨基小柱，GCB/NH2 500/500 mg，20 mL，200个/包 | 包 | 2 |
| 2 | “Agilent”固相萃取柱（Florisil柱） | 12102159 | Florisil柱，每个含500 mg，6 mL，30个/包 | 包 | 10 |
| 3 | “Agilent”固相萃取柱（Bond Elut Carbon/NH2 柱） | 12252202 | Bond Elut Carbon/NH2 柱，500/500 mg，6 mL，30个/包 | 包 | 10 |
| 4 | “Agilent”气相色谱仪配套清洗瓶 | 5182-0551 | 螺口样品瓶，带填充刻度和瓶盖的4 mL清洗瓶（无隔垫），样品瓶规格：15 x 45 mm（13-425 瓶盖），25个/包 | 包 | 2 |
| 5 | “Agilent”气相色谱仪配套清洗瓶瓶盖内插管 | 07673-40180 | 瓶盖内插管，用于4 mL 样品瓶扩散盖，12个/包 | 包 | 5 |
| 6 | “Agilent”气相质谱仪配套毛细柱 | 122-5512UI | DB-5MS 超高惰性质谱专用柱。15 m，0.25 mm，0.25 μm，7英寸柱架，1根/盒 | 盒 | 4 |
| 7 | “Agilent” DB-17 毛细柱 | 123-1732 | 30 m，0.32 mm，0.25 μm，7英寸柱架，1根/盒 | 盒 | 1 |
| 8 | “Agilent” DB-1701 毛细柱 | 123-0732 | 30 m，0.32 mm，0.25 μm，7英寸柱架，1根/盒 | 盒 | 1 |
| 9 | “Agilent” HP-5毛细柱 | 19091J-413 | 30 m，0.32 mm，0.25 μm，7英寸柱架，1根/盒 | 盒 | 1 |
| 10 | “Agilent” HP-1毛细柱 | 19091Z-413 | 30 m，0.32 mm，0.25 μm，7英寸柱架，1根/盒 | 盒 | 1 |
| 11 | “waters”液相色谱仪配套色谱柱 | 186003116 | XBridge BEH C18 Column, 130Å,5 µm, 4.6 mm X 150 mm，1根/盒 | 盒 | 2 |
| 12 | “waters” 液相色谱仪配套色谱柱 | 186003028 | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm，1根/盒 | 盒 | 2 |
| 13 | “waters” 液相色谱仪配套色谱柱 | 186003027 | Xbridge C18 3.5μm 3.0×100 mm，1根/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | “Crstalgen”色谱样品瓶 | 23-B01T | 含瓶、盖和垫,螺口，透明，带书写签，经认证，2 mL，样品瓶规格12×32 mm，100个/包 | 包 | 100 |
| 15 | “杰岛”色谱仪用样品瓶 | ZDP002A/CS9016 | 含瓶、盖和垫。12×32 mm尖底瓶，含盖和垫（开口垫），100个/盒 | 盒 | 120 |
| 16 | “乐斐”离心管 | 2244020004 | 50 mL，LVB-CT50，平盖，锥底，袋装，500个/箱 | 箱 | 20 |
| 17 | “乐斐”离心管 | 2244020002 | 15 mL，LVB-CT15，平盖，锥底，袋装，500个/箱 | 箱 | 20 |
| 18 | “康柠”离心管 | — | 100 mL，内螺纹盖，加厚圆底，30支/包 | 包 | 40 |
| 19 | “Eppendorf”离心管 | 0030119380 | Eppendorf Tubes®5.0 mL带锁扣盖，启动套装,5.0 mL,PCR洁净级,无色。400个/包（含：2盒，每盒2ｘ100个；2个离心管架（可放置12个离心管，白色）；8个通用转子适配器，其孔径大小可置15 mL锥形管） | 包 | 4 |
| 20 | “Eppendorf”移液器吸头 | 0030071646 | Eppendorf Quality™优质级，0.2–5 mL，175 mm，紫色，120个/包(含5×24个) | 包 | 2 |
| 21 | “Eppendorf”移液器吸头 | 0030000650 | Eppendorf Quality™优质级，0.2–5 mL，175 mm，紫色，无色吸头，300个/包(含3×100个) | 包 | 3 |
| 22 | “Eppendorf”移液器吸头 | 0030076192 | Eppendorf Quality™优质级，50–1250 µL，103 mm，深绿色，无色吸头，1可重复使用包装箱×96个/包 | 包 | 4 |
| 23 | “Eppendorf”移液器吸头 | 0030073428 | Eppendorf Quality™优质级，2–200 µL，53 mm，黄色，无色吸头，960个/包(含10托盘×96个) | 包 | 5 |
| 24 | “Eppendorf”移液器吸头 | 0030000781 | Eppendorf Quality™优质级，0.5–10 mL，243 mm，青绿色，无色吸头，200个/箱(含2包×100个) | 箱 | 5 |
| 25 | “Eppendorf”50 mL分液管（配套Multipette®M4手动连续分液器） | 0030089480 | Eppendorf Quality™优质级，50 mL，浅灰色，无色吸头，100个(4×25个)/箱，每箱内含有1个适配器 | 箱 | 1 |
| 26 | “Eppendorf”0.5 mL 分液管（配套Multipette®M5手动连续分液器） | 0030089421 | Eppendorf Quality™优质级，0.5 mL，紫色，无色吸头，100个(4包×25个)/箱 | 箱 | 1 |
| 27 | “Agilent” 陶瓷均质子 | 5982-9313 | 陶瓷均质子，适用于50 mL离心管，100个/包 | 包 | 50 |
| 28 | “Agilent”ZORBAX SAX色谱柱 | 880952-703 | ZORBAX 70Å SAX，4.6 x 250 mm，5 µm，1根/盒 | 盒 | 1 |

供应商必须完全按照采购人在采购清单中要求的品牌及货名、型号货号、技术要求、单位、数量，提供原装全新合格产品，要求原包装完整、内含产品合格证书，不得有任何偏离。产品来源渠道必须合法。采购人将对货物质量进行严格验收。

二、商务要求

1、交货时间：签订合同后30日内供货。

2、交货地点：南充市顺庆区滨江北路三段市政新区四号楼南区

3、付款方式：合同签订后采购人货物验收合格，采购人5日内办理全部货款95％的付款手续。验收合格之日起满6个月后，货物无质量问题，采购人5日内办理合同余款的付款手续。技术要求中对交货时间有特别规定者，按其规定分批验收、分批付款。所有款项均不计利息。

4、售后服务及质保：第一包中仪器类货物的质保期按各生产厂商规定执行，其他所有货物质保期从货物验收合格之日起6个月。在质保期内有质量问题必须无条件更换。

# 第四章  报价文件编制要求

一、资格证明及技术商务响应文件

1、“承诺函”原件。

2、“营业执照”复印件，加盖报价单位鲜章。

3、供应商代表是法定代表人的，需提供本人身份证复印件。供应商代表不是法定代表人的，提供法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件。身份证复印件上均加盖报价单位鲜章。

4、“报价函”原件。

5、“报价产品技术参数表”原件。包括品牌及货名、型号货号、技术要求、单位、数量。采购人要求供应商必须完全按照询价文件第三章采购项目技术和商务要求中采购清单及技术要求的品牌及货名、型号货号、技术要求、单位、数量提供货物，不得有任何偏离，否则，报价文件无效。供应商可全部复制询价文件中相关内容。

6、“商务要求应答表”原件。

以上资料各提供一份，一并装订成册。封面上注明“资格证明及技术商务响应文件”、采购项目名称、包号及简称（第一包简称仪器及配件、第二包简称化学试剂、第三包简称检测耗材）、供应商名称。供应商资格证明及技术商务响应文件不齐，报价文件无效。

二、报价明细表原件

“报价明细表”中的品牌及货名、型号货号、技术要求、单位、数量必须与“报价产品技术参数表”相关内容完全一致，增加单价（元）和金额（元）两列，最底端增加一行，填报合计金额。

报价明细表提供一份，装订成册。封面上注明“报价明细表”、采购项目名称、包号及简称（第一包简称仪器及配件、第二包简称化学试剂、第三包简称检测耗材）、供应商名称。

三、相关报价文件格式

承诺函

南充农产品质量监测检验中心：

我单位作为本次采购项目的报价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、与其他供应商之间，单位负责人不是同一人或者不存在直接控股、管理关系；

7、未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8、我单位及其现任法定代表人没有行贿犯罪记录；

9、报价文件中提供的技术和商务等承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

报价人名称：        （单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：      年    月    日

法定代表人身份证明书

南充农产品质量监测检验中心：

（法定代表人姓名）在                         （报价人名称）任        （职务名称）职务，是                  （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

（报价人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

南充农产品质量监测检验中心：

本授权声明：                                    （报价人名称）                                （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方“南充农产品质量监测检验中心仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购”项目

第      包              （本包简称）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

法定代表身份证复印件：

授权代表签字：

授权代表身份证复印件：

报价人名称：         （盖章）

日    期：

报价函

南充农产品质量监测检验中心：

1、我方全面研究了“南充农产品质量监测检验中心仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目

第     包              （本包简称）询价采购。

2、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，报价以本项目本包报价明细表为准。

3、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目本包提交的资格证明及技术商务响应文件1套，报价明细表1份，用于询价报价。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、本次询价，我方报价有效期为现场询价之日起    天。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：

投标产品技术参数表

采购项目名称：南充农产品质量监测检验中心仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购

包号：第    包

本包简称：

| 序号 | 品牌及货名 | 型号货号 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

商务要求应答表

采购项目名称：南充农产品质量监测检验中心仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购

包号：第    包

本包简称：

| 序号 | 商务要求项目 | 供应商应答承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |
| 2 | 交货地点 |  |
| 3 | 付款方式 |  |
| 4 | 售后服务及质保 |  |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

报价明细表

采购项目名称：南充农产品质量监测检验中心仪器及配件、化学试剂、检测耗材采购

包号：第    包

本包简称：

| 序号 | 品牌及货名 | 型号货号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 万元（大写： ） |

注:所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收、税金和保险等费用均包含在报价中。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

# 第五章  询价评审

一、评审程序

1、供应商签到，缴纳询价保证金，递交报价文件。

2、主持人宣布：询价会议开始。

3、介绍询价小组成员组成情况。

4、宣读各包递交报价文件并缴纳询价保证金的供应商名单。

5、询价小组对各包供应商的“资格证明及技术商务响应文件”进行审查。

6、询价小组宣布各包通过资格证明及技术商务响应审查的供应商名单。告知未通过资格证明及技术商务响应审查的供应商，其未通过审查的原因，同时退还其询价保证金。

7、询价小组对各包通过资格证明及技术商务响应审查的供应商的“报价明细表”进行审查。

8、询价小组宣布各包通过报价审查的供应商名单及其报价。告知未通过报价审查的供应商，其未通过审查的原因，同时退还其询价保证金。

9、询价小组编写询价报告，推荐各包成交候选供应商。

10、采购人根据质量和服务均能满足询价文件要求且报价最低的原则确定各包成交供应商。退还非成交供应商的询价保证金。

11、发布成交公告，成交公示无异议后，发出各包成交通知书。

二、评审方法和标准

1、询价小组正式评审前，应当对询价文件进行熟悉和理解，内容主要包括询价文件中供应商资格条件要求、采购项目技术和商务要求、评审办法和标准、采购合同主要条款等。

2、询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对供应商递交的“资格证明及技术商务响应文件”是否按照询价文件要求提供资格证明材料，是否属于禁止参加询价的供应商，所投产品品牌及货名、型号货号、技术要求、单位、数量是否与询价文件要求一致，商务应答承诺是否满足询价文件要求等进行审查。供应商递交的“资格证明及技术商务响应文件”全部满足询价文件的规定和要求，确定为参加询价的供应商；不能全部满足询价文件的规定和要求者，不能参加询价，退还其“报价明细表”。

3、询价小组资格证明及技术商务应答审查结束后，按照询价文件的规定确定各包参加询价的供应商名单。

4、询价小组按照询价文件的规定对确定参加询价的供应商递交的“报价明细表”进行审查。供应商报价明细表中“合计金额”超过采购预算者，报价无效；产品品牌及货名、型号货号、技术要求、单位、数量与询价文件要求不一致者，报价无效。

5、询价小组对各包参加询价供应商的报价审查结束后，公布各包所有通过报价审查的供应商报价。

6、报价中的算术错误将按以下方法修正：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

7、询价小组从各包参加询价且通过报价审查的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐各包成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

8、询价小组出具询价报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及各包参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）各包参加报价的供应商名单及报价情况，没有通过资格证明及技术商务响应审查或报价审查的供应商名单及原因；

（4）评审情况记录和说明，包括对各包供应商的资格证明及技术商务响应审查情况、供应商报价审查情况等；

（5）推荐的各包成交候选供应商名单及理由。

9、询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

10、供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，询价小组应将其报价文件作无效处理。

11、各包出现下列情形之一的，终止该包询价采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中该包符合报价文件要求的供应商或者报价未超过该包采购预算的供应商不足3家的。

三、评审纪律

1、询价小组在采购活动过程中，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2、评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3、询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况。

4、询价小组成员评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询价文件确定的评审程序、评审方法和标准，不得违反规定撰写询价报告，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。接受评审现场监督人员的合法监督。遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

# 第六章  采购合同主要条款

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方，盖章）：

供应商（乙方，盖章）：

根据《中华人民共和国合同法》及南充农产品质量监测检验中心小型检测设备、化学试剂、检测耗材采购项目的《询价文件》、乙方的《报价文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、报价文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 品牌及货名 | 型号货号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 万元（大写： ） |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收和保险等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），原包装完整、内含产品合格证书，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责包换。费用由乙方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的    日内，在合同签订生效之日起     天内交货到甲方指定地点(如由于不可抗力因素造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行。

（1）货物在乙方通知到货后      日内验收。验收合格，双方签署《询价采购货物验收证明》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的报价文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

3、货物到货后      日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已到货并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物验收不合格，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、货物从验收合格之日起质保期6个月，在质保期内有质量问题乙方必须无条件更换。

五、付款方式

1、全部货物验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，向乙方支付合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整。

2、全部货物验收合格之日起6个月保质期内无质量问题，向乙方支付合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为货物验收合格后6个月（另有规定除外）。货物在质保期内有质量问题乙方必须无条件更换。如货物经乙方   次更换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方不承担责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分

之   的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之    /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之   的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之    /天的违约金；逾期交货超过   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之   的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在    天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之    的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括但不限于货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之  向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同双方应加盖骑缝章。

3、本合同一式四份。甲方、乙方各两份。

（此为合同格式，可根据询价文件对交货期、质保期、付款方式等方面进行有针对性的修改）

甲方：   （盖章）   			      乙方：   （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地    址：                       地    址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日